Перечень документов,

представляемых на подключение к системе холодного водоснабжения.

- Заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наименования заказчика (для физических лиц - фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес.

- 2. Копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление.

- Правоустанавливающие документы на земельный участок (объект).

- Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта.

- Топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованную с эксплуатирующими организациями.

- Информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта.

- Планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки.

Описание порядка действий заявителя и регулируемой организации ПАО «КУЗОЦМ» при подаче, приемке, обработке заявки на подключение к системе холодного водоснабжения.

- Подача заказчиком заявления о подключении.

- Выдача ПАО «КУЗОЦМ» заказчику условий подключения (технических условий для присоединения), которые не противоречат техническим условиям, ранее полученным заказчиком, при условии, что срок действия технических условий не истек.

- Выполнение заказчиком условий подключения.

- Проверка представителем ПАО «КУЗОЦМ» выполнения заказчиком условий подключения.

- Промывка и дезинфекция за счет средств заказчика до получения результатов анализов качества воды, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям созданных заказчиком водопроводных устройства и сооружений. Акт о промывке указанных водопроводных устройств и сооружений, составляемый и подписываемый исполнителем и заказчиком, должен содержать сведения об определенном на основании показаний средств измерений количестве питьевой воды, израсходованной на промывку.

- Присоединение заказчиком объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и подписание сторонами акта о присоединении.

- Заключение договора на водоснабжение холодной воды.